- OBJETIVO

Establecer las actividades para realizar el monitoreo y verificación del buen funcionamiento de los recursos, equipos y servicios tecnológicos que permiten la operación adecuada y segura de los sistemas informáticos instalados en los centros de cómputo de la Entidad.

- ALCANCE

Inicia con el monitoreo diario de cada uno de los equipos y servicios tecnológicos en operación en los centros de cómputo y el registro de su estado en ejecución en el formato “Registro Monitoreo de Equipos y Servicios de Red”, finaliza con la presentación de un informe técnico sobre la operación de los centros de cómputo de la Entidad.

- DEFINICIONES

Centro de cómputo (Data Center): Lugar que alberga y resguarda los equipos de cómputo y recursos de TI destinados al procesamiento de datos.

Equipo de cómputo: Material de computación en los que se puede incluir el computador personal, servidores físicos, dispositivos de almacenamiento, equipo para presentación visual, equipo de comunicaciones y/o internet, equipo de impresión y equipo de telefonía.

Firewall: o cortafuegos, es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen un equipo de cómputo o infraestructura de un sistema informático.

Seguridad de la Información: Implementación de estrategias para proteger los activos de información contra el acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

Servicio tecnológico: Actividad que soluciona una necesidad utilizando equipos o herramientas TIC.

Servidor: Equipos de cómputo de procesamiento de información que están al servicio de otros equipos de cómputo (clientes) y que les suministran a estos todo tipo de información o recursos informáticos.

Sistema de Información: Conjunto de elementos que interactúan para procesar y gestionar información permitiendo su posterior uso, modificación y eliminación.

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten al computador realizar determinadas funciones o tareas.

- DOCUMENTOS DE SOPORTE

| Nombre | Entidad | Origen (I: Interno o E: Externo) |
| --- | --- | --- |
| Resolución 004 de 2017 | Alcaldía Mayor de Bogotá | E |
| Directiva 005 de 2005 | Alcaldía Mayor de Bogotá | E |
| Directiva 042 de 2007 | Alcaldía Mayor de Bogotá | E |
| Norma Internacional ISO 27000 | Icontec | E |
| Norma Internacional ISO 20000 | Icontec | E |

- POLÍTICAS

- Política de Seguridad de la Información.

- La Administración de centros de cómputo debe ser realizada por un profesional con el conocimiento y la experiencia certificada.

- No se permite el acceso al centro de cómputo a personas ajenas a la Entidad sin la previa autorización de la Secretaria General.

- CONTROLES OPERATIVOS

| Seguridad de la Información | El acceso al Centro de cómputo es restringido a personas autorizadas. Ningún equipo de cómputo puede ser retirado del centro de cómputo sin previa autorización. Se debe registrar el acceso al centro de cómputo en el formato establecido. |
| --- | --- |
| Riesgos Laborales | Jornadas de inducción y reinducción Exámenes médicos ocupacionales Matriz de identificación de los riesgos laborares Plan de Bienestar e Incentivos |
| Aspectos Ambientales | Matriz de Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Implementación de Programas de Gestión Ambiental Plan Institucional de Respuesta a Emergencias |

- ACTIVIDADES

| No | RESPONSABLE (Incluir dependencia) | ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descripción: ¿Cómo? |  | Registro Evidencia | Instructivos / Criterios de aceptación o rechazo | C |
| 1 | Profesional de Sistemas – Contratista | D: 1H | INICIO Ft. Registro Monitoreo de Equipos y Servicios de Red A Identificar el incidente que afecta la operación del equipo Ft. Registro Monitoreo de Equipos y Servicios de Red ¿Se ha presentado incidente? Realizar monitoreo a equipos del centros de cómputo No Si 6 |  | Diariamente se realiza mediante acceso remoto el monitoreo de cada uno de los equipos, herramientas, recursos y servicios tecnológicos disponibles en los centros de cómputo de la Entidad. | X |
|  |  | F: DR |  |  |  |  |
| 2 | Profesional de Sistemas – Contratista | D: 0.5H |  |  | En la columna de observaciones del formato “Registro de Monitoreo de Equipos y Servicios de Red” se debe registrar la causa, efecto, solución y el equipo, servicio o recurso tecnológico afectado. |  |
|  |  | F: SR |  |  |  |  |
| 3 | Profesional de Sistemas | D: 0.17H | Realizar informe de las actividades ejecutadas Informe técnico área de sistemas Informe de Respuesta y pruebas solución al incidente Registrar el estado de los equipos, servicios o recursos monitoreados Ft. Hoja de Vida Equipo Ft. Registro Monitoreo de Equipos y Servicios de Red A Plantear alternativas de solución Acta de reunión Dar solución al incidente Realizar pruebas de funcionamiento ¿El equipo, servicio o recurso funciona perfectamente? No Si 3 FIN |  | Se hace una reunión para establecer las alternativas de solución al incidente presentado, se define la solución a desarrollar. |  |
|  |  | F: SR |  |  |  |  |
| 4 | Profesional de Sistemas – Contratista | D: 2H |  |  | Se ejecuta operativa y técnicamente la solución definida. |  |
|  |  | F: SR |  |  |  |  |
| 5 | Profesional de Sistemas – Contratista | D: 2H |  |  | Se genera un informe final sobre las especificaciones de la solución implementada, y las pruebas de funcionamiento del equipo, servicio o recurso tecnológico afectado garantizando que se puede restablecer su operación sin que se presentes inconvenientes. | X |
|  |  | F: SR |  |  |  |  |
| 6 | Profesional de Sistemas | D: 4H |  |  | Las actividades realizadas deben registrarse en el formato IDPAC-GTI-FT-11 - Hoja de Vida Equipo de Cómputo y en el formato de monitoreo de equipos y servicios de red. La información del estado del centro de cómputo y otras observaciones también se deben registrar. |  |
|  |  | F: SR |  |  |  |  |
| 7 | Profesional de Sistemas | D: 1H |  |  | Mensualmente se debe realizar un informe técnico sobre la operación de los centros de cómputo de la Entidad, describiendo las actividades ejecutadas durante la administración y el estado actual de los equipos, servicios y recursos tecnológicos. |  |
|  |  | F: MN |  |  |  |  |

- RELACIÓN DE REGISTROS

| CÓDIGO (TRD) | NOMBRE | FÍSICO | MAGNÉTICO |
| --- | --- | --- | --- |
| IDPAC-GTI-FT-11 | Hoja de Vida equipo de cómputo | X |  |
|  | Registro Monitoreo de Equipos y Servicios de Red | X |  |

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | ÍTEM MODIFICADO - DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22/03/2018 | Versión 01 |

- revisión y aprobación

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| William Oswaldo Ávila Parrado Contratista Secretaria General | Oscar Gallo Bonilla Contratista Secretaria General | Hugo Alberto Carrillo Gómez Secretario General |